## Slide 1
MULTI-CUT REBAR(16)
Advisor : Prof. K.C.Chang
Presenters : You-Ran Nai
Notes: Try 講清楚脈絡

## Slide 2
Pushover Load Pattern
Triangle
Multi-Modes Combination
Modal Pushover Analysis
SRSS
Notes: 定義非線性驗證的邊界

## Slide 3
Hinges Only On Two Ends

## Slide 4
Modal Pushover Analysis

## Slide 5
Multiple Hinges

## Slide 6
Modal Pushover Analysis

## Slide 7
Multi-Modes Combination

## Slide 8
Normal NoLd
Ra=1.57
R=1.76

## Slide 9
Ra=1.77
R=1.98
Ra=0.3
R=0.36
Ra=1.72
R=1.93

## Slide 10
Normal Side
Ra=1.56
R=1.74

## Slide 11
Ra=1.66
R=1.84
Ra=0.3
R=0.36
Ra=1.61
R=1.80

## Slide 12
Pushover Result
Hinge
Notes: 比較 Ra, R 值
DBE, MCE 的性能績效點對應到 delta_u
雙線性化找到 delta_y,eff

## Slide 13
Pushover Result
ATC-40
耐震性能檢測 PGA

## Slide 14
Time History
Find PGA and PGV
Calculate ratio
Min 10 ratio and no same earthquake

## Slide 15
Time history
Chart: 
| 0 | 0.16875000000000001 | 0.84375 | 0.94374999999999998 | 1.04375 | 1.14375 | 1.2437500000000001 | 1.3437500000000002 | 1.4437500000000003 | 1.5437500000000004 | 1.6437500000000005 | 1.7437500000000006 | 1.8437500000000007 | 1.9437500000000008 | 2.0437500000000006 | 2.1437500000000007 | 2.2437500000000008 | 2.3437500000000009 | 2.443750000000001 | 2.5437500000000011 | 2.6437500000000012 | 2.7437500000000012 | 2.8437500000000013 | 2.9437500000000014 | 3.0437500000000015 | 3.1437500000000016 | 3.2437500000000017 | 3.3437500000000018 | 3.4437500000000019 | 3.543750000000002 | 3.643750000000002 | 3.7437500000000021 | 3.8437500000000022 | 3.9437500000000023 | 4.043750000000002 | 4.1437500000000016 | 4.2437500000000012 | 4.3437500000000009 | 4.4437500000000005 | 4.5437500000000002 | 4.6437499999999998 | 4.7437499999999995 | 4.8437499999999991 | 4.9437499999999988 | 5.0437499999999984 | 5.143749999999998 | 5.2437499999999977
SaD | 0.32 | 0.8 | 0.8 | 0.71523 | 0.64671 | 0.59016 | 0.54271 | 0.50233 | 0.46753 | 0.43725 | 0.41065 | 0.3871 | 0.3661 | 0.34727 | 0.33028 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Tx | 0 | 0.70548
Ty | 0 | 0.70548
1.4Tcode | 0 | 0.8
Scaled to DBE, MCE
Story Drift
DBE < 1.5%
MCE < 2%

## Slide 16
Scaled

## Slide 17
Hinges Only On Two Ends

## Slide 18
Multiple Hinges

## Slide 19
IDA
Limit-State
4% FEMA273
2.5% SEAOC 2000

## Slide 20
Hinges Only On Two Ends

## Slide 21
Multiple Hinges

## Slide 22
Normal NoLd

## Slide 23
Normal Side