## Story Drifts
TABLE: Story Drifts
Story | Load Case/Combo | Direction | Drift | Label | X | Y | Z
[5 empty] | m | m | m
RF | DL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | EQX | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | 0SPECX Max | X | 0.001622 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | 1.0DL + 0.5LL Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x Max | X | 0.010836 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | MMC Max | X | 0.026133 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | MMC Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 1 Max | X | 0.010329 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 2 Max | X | 0.019332 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 2 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 3 Max | X | 0.021537 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 3 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.001838 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.001719 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.00321 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.002965 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.003526 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.003123 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.004955 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.004423 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.006328 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.004946 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.007569 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.004023 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.00238 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.001611 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.004076 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.002252 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.004558 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.002225 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.007922 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.003109 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.009334 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.004396 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.009369 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.006137 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.001672 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.001875 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.002919 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.003274 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.00319 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.003577 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.005632 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.00422 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.007423 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.004921 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.00949 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.005103 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.001867 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001672 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.003259 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002914 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.003596 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.003053 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.005236 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.00418 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.006158 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.00576 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.006307 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.007735 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.001589 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.00173 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.002599 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.002967 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.002796 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.003171 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.00422 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.004348 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.004933 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.00545 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.004901 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.006639 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.001765 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.00186 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003054 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.0032 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003224 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.00345 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.004339 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.004787 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.004877 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.005878 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.005199 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.006842 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.001642 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.001954 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.002867 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.003414 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.00313 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.003691 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.00561 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.004842 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.006776 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.007233 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.006993 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.007005 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS04 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS06 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS12 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS14 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS20 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS22 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS28 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS30 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS36 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS38 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS44 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS46 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS52 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS54 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS60 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS62 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | SPECXF Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | SPECXF Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS68S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS68S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS69S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS69S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS72S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS72S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS73S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS73S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS76S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS76S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS77S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS77S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS80S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS80S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS81S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS81S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
4F | DL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | EQX | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | 0SPECX Max | X | 0.002391 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | 1.0DL + 0.5LL Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x Max | X | 0.019354 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | MMC Max | X | 0.012792 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | MMC Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 1 Max | X | 0.019239 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 2 Max | X | 0.014908 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 2 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 3 Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 3 Min | X | 0.002518 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.002185 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.00262 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.003815 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.004596 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.004175 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.005017 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.005548 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.007661 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.007576 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.009478 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.011819 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.013415 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.002957 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.002227 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.005296 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.003233 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.00588 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.003323 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.009021 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.004528 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.010979 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.006218 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.014349 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.008795 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.002069 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.002017 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.003613 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.003521 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.00399 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.003804 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.006916 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.004564 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.009327 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.005778 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.01217 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.005827 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.00199 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001666 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.003475 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002904 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.003866 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.003107 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.006295 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.004928 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.007771 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.006739 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.010068 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.008747 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.002217 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.002496 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.003683 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.004343 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.003902 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.004751 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.006018 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.006409 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.00713 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.008306 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.012859 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.009881 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.001737 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.002188 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003025 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.003782 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003317 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.004114 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.004982 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.005794 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.0063 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.006894 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.007134 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.007892 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.002176 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.002007 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.0038 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.003504 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.004197 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.003756 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.006745 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.004912 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.008163 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.007715 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.009981 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.010336 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS04 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS06 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS12 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS14 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS20 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS22 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS28 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS30 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS36 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS38 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS44 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS46 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS52 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS54 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS60 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS62 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | SPECXF Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | SPECXF Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS68S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS68S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS69S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS69S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS72S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS72S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS73S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS73S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS76S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS76S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS77S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS77S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS80S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS80S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS81S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS81S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
3F | DL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | EQX | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | 0SPECX Max | X | 0.002824 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | 1.0DL + 0.5LL Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x Max | X | 0.021804 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | MMC Max | X | 0.007099 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | MMC Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 1 Max | X | 0.021836 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 2 Max | X | 0.000144 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 2 Min | X | 0.000933 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 3 Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 3 Min | X | 0.002655 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.002007 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.002958 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.003504 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.005269 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.003826 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.00584 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.005772 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.009089 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.008447 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.011733 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.015988 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.019717 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.002939 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.002682 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.005198 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.004094 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.005785 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.004271 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.009051 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.005817 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.011316 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.007371 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.014854 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.009195 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.002324 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.001473 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.004057 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.002572 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.004474 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.002835 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.007808 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.004422 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.010255 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.005626 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.014661 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.006668 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.002127 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001564 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.003716 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002729 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.004126 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.002958 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.007006 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.004494 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.00889 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.006214 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.012266 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.008256 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.002961 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.002551 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.005075 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.004423 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.005465 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.004826 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.00843 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.006691 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.010026 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.011755 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.018382 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.012292 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.002053 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.002252 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003584 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.003938 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003952 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.004314 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.006153 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.005973 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.008092 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.007755 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.009661 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.011341 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.00222 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.001842 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.003876 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.003215 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.004278 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.003424 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.006905 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.004679 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.009232 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.007198 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.012292 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.013382 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS04 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS06 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS12 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS14 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS20 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS22 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS28 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS30 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS36 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS38 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS44 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS46 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS52 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS54 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS60 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS62 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | SPECXF Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | SPECXF Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS68S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS68S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS69S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS69S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS72S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS72S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS73S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS73S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS76S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS76S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS77S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS77S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS80S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS80S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS81S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS81S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
2F | DL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | EQX | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | 0SPECX Max | X | 0.002011 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | 1.0DL + 0.5LL Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x Max | X | 0.014436 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | MMC Max | X | 0.004044 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | MMC Min | X | 0.001015 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 1 Max | X | 0.014407 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 2 Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 2 Min | X | 0.003707 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 3 Max | X | 0.002056 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 3 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.001754 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.001933 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.003062 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.003376 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.003335 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.00373 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.004602 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.005821 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.006852 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.007982 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.01045 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.012168 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.001952 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.001727 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.003411 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.002785 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.003766 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.002915 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.005839 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.004047 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.007978 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.004721 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.010693 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.005941 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.001694 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.001069 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.002957 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.001867 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.003293 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.002058 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.00584 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.003209 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.008171 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.004195 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.010142 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.005005 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.00145 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001256 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.002532 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002192 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.002797 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.002402 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.004575 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.003227 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.005895 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.004362 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.007506 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.005768 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.002126 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.001876 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.003676 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.00321 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.00396 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.003434 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.006075 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.004841 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.008232 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.009801 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.012825 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.007632 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.001898 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.002031 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003241 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.003548 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003491 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.003881 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.005307 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.005513 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.006695 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.007424 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.009027 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.010819 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.001468 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.001412 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.002563 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.002466 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.002824 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.002705 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.004495 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.003862 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.006005 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.005682 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.00896 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.007895 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS04 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS06 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS12 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS14 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS20 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS22 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS28 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS30 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS36 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS38 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS44 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS46 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS52 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS54 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS60 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS62 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | SPECXF Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | SPECXF Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS68S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS68S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS69S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS69S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS72S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS72S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS73S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS73S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS76S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS76S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS77S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS77S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS80S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS80S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS81S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS81S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5