## Story Drifts
TABLE: Story Drifts
Story | Load Case/Combo | Direction | Drift | Label | X | Y | Z
[5 empty] | m | m | m
RF | DL | X |  | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | EQX | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | 0SPECX Max | X | 0.001622 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | 1.0DL + 0.5LL Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x Max | X | 0.010747 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | MMC Max | X | 0.024237 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | MMC Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 1 Max | X | 0.010323 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 2 Max | X | 0.030838 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 2 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 3 Max | X | 0.021626 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | pushover x 3 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.001838 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.001719 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.00321 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.002965 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.003522 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.003127 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.004949 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.004511 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.006431 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.004852 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.007538 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.004126 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.00238 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.001611 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.004076 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.002253 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.004556 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.002226 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.007939 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.003109 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.009349 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.004393 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.009313 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.006133 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.001672 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.001875 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.002919 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.003274 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.00319 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.003579 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.005632 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.00422 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.007485 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.005005 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.009411 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.005121 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.001867 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001672 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.003259 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002914 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.003596 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.003053 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.005236 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.00418 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.006155 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.005757 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.00633 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.007729 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.001589 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.00173 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.002599 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.002968 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.002796 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.003163 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.004225 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.004451 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.004961 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.005475 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.004894 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.006548 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.001765 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.00186 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003054 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.0032 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003225 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.003451 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.00438 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.004825 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.004928 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.005867 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.005185 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.006841 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.001642 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.001954 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.002867 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.003414 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.00313 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.003703 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.005603 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.00484 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.006866 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.007154 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.007067 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.007864 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS04 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS06 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS12 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS14 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS20 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS22 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS28 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS30 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS36 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS38 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS44 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS46 | X | 0.002228 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS52 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS54 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS60 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS62 | X | 0.000668 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | SPECXF Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | SPECXF Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS68S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS68S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS69S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS69S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS72S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS72S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS73S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS73S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS76S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS76S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS77S Max | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS77S Min | X | 0.002222 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS80S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS80S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS81S Max | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
RF | USS81S Min | X | 0.000666 | 4 | 36 | 0 | 16.5
4F | DL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | EQX | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | 0SPECX Max | X | 0.002391 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | 1.0DL + 0.5LL Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x Max | X | 0.015718 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | MMC Max | X | 0.012856 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | MMC Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 1 Max | X | 0.015611 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 2 Max | X | 0.015197 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 2 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 3 Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | pushover x 3 Min | X | 0.002526 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.002185 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.00262 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.003815 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.004595 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.004176 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.005018 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.005546 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.007684 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.007658 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.009329 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.01038 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.011238 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.002957 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.002227 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.005295 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.003233 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.005879 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.003324 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.009015 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.004524 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.011012 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.006179 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.016049 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.007858 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.002069 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.002017 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.003613 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.003521 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.00399 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.003806 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.006917 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.004559 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.009363 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.00577 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.012198 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.005857 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.00199 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001666 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.003475 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002904 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.003866 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.003107 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.006294 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.004927 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.007754 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.006736 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.008783 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.008743 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.002217 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.002496 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.003675 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.004343 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.003903 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.00475 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.006029 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.006452 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.007108 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.008329 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.011304 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.009852 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.001737 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.002188 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003025 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.003782 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003317 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.004114 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.004982 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.005825 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.006328 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.00687 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.007117 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.007844 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.002176 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.002007 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.0038 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.003504 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.004197 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.003751 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.006746 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.004916 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.008184 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.007621 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.009926 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.008732 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS04 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS06 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS12 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS14 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS20 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS22 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS28 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS30 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS36 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS38 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS44 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS46 | X | 0.003359 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS52 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS54 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS60 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS62 | X | 0.001008 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | SPECXF Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | SPECXF Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS68S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS68S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS69S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS69S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS72S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS72S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS73S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS73S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS76S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS76S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS77S Max | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS77S Min | X | 0.003275 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS80S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS80S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS81S Max | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
4F | USS81S Min | X | 0.000983 | 4 | 36 | 0 | 12.5
3F | DL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | EQX | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | 0SPECX Max | X | 0.002824 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | 1.0DL + 0.5LL Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x Max | X | 0.018295 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | MMC Max | X | 0.007147 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | MMC Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 1 Max | X | 0.018347 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 2 Max | X | 0.000337 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 2 Min | X | 0.000945 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 3 Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | pushover x 3 Min | X | 0.002669 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.002007 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.002958 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.003504 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.005269 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.003817 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.005837 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.005769 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.009026 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.00852 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.011533 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.014678 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.017787 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.002939 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.002682 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.005197 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.004094 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.005783 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.004272 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.009048 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.005792 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.011322 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.007316 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.017122 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.008737 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.002324 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.001473 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.004057 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.002572 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.004474 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.002835 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.00781 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.004422 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.010253 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.005621 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.012973 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.006673 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.002127 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001564 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.003716 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002729 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.004126 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.002958 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.007004 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.004494 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.008866 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.006212 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.01094 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.008252 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.002961 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.002551 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.005067 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.004422 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.005478 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.004832 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.008501 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.00667 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.010073 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.009333 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.016845 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.011024 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.002053 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.002252 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003584 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.003938 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003952 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.004314 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.006152 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.005965 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.008082 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.007601 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.009648 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.010188 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.00222 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.001842 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.003876 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.003215 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.004278 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.003431 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.0069 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.004678 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.009123 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.007089 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.012212 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.008858 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS04 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS06 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS12 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS14 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS20 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS22 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS28 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS30 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS36 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS38 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS44 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS46 | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS52 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS54 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS60 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS62 | X | 0.001193 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | SPECXF Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | SPECXF Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS68S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS68S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS69S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS69S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS72S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS72S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS73S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS73S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS76S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS76S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS77S Max | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS77S Min | X | 0.003869 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS80S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS80S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS81S Max | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
3F | USS81S Min | X | 0.001161 | 4 | 36 | 0 | 8.5
2F | DL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | LL | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | EQX | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | 0SPECX Max | X | 0.002011 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | 1.0DL + 0.5LL Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x Max | X | 0.019667 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | MMC Max | X | 0.00407 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | MMC Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 1 Max | X | 0.019583 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 1 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 2 Max | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 2 Min | X | 0.003717 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 3 Max | X | 0.002063 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | pushover x 3 Min | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Max | X | 0.001754 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1 Min | X | 0.001933 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Max | X | 0.003062 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.746 Min | X | 0.003376 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Max | X | 0.003343 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-1.924 Min | X | 0.003729 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Max | X | 0.004588 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-3 Min | X | 0.005799 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Max | X | 0.006949 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-4 Min | X | 0.007796 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Max | X | 0.009328 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN68_SFERN_PEL090-5 Min | X | 0.012759 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Max | X | 0.001952 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1 Min | X | 0.001727 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Max | X | 0.003411 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.746 Min | X | 0.002785 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Max | X | 0.003766 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-1.924 Min | X | 0.002916 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Max | X | 0.005839 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-3 Min | X | 0.003978 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Max | X | 0.00798 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-4 Min | X | 0.004721 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Max | X | 0.01203 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN125_FRIULI.A_A-TMZ270-5 Min | X | 0.005941 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Max | X | 0.001694 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1 Min | X | 0.001069 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Max | X | 0.002956 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.746 Min | X | 0.001867 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Max | X | 0.003294 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-1.924 Min | X | 0.002058 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Max | X | 0.005841 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-3 Min | X | 0.003209 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Max | X | 0.008268 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-4 Min | X | 0.004169 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Max | X | 0.011426 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1111_KOBE_NIS000-5 Min | X | 0.005026 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Max | X | 0.00145 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1 Min | X | 0.001256 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Max | X | 0.002532 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.746 Min | X | 0.002192 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Max | X | 0.002797 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-1.924 Min | X | 0.002402 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Max | X | 0.004575 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-3 Min | X | 0.003227 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Max | X | 0.005893 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-4 Min | X | 0.004361 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Max | X | 0.007841 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN848_LANDERS_CLW-LN-5 Min | X | 0.005767 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Max | X | 0.002126 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1 Min | X | 0.001876 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Max | X | 0.00368 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.746 Min | X | 0.00321 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Max | X | 0.003965 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-1.924 Min | X | 0.003439 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Max | X | 0.006156 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-3 Min | X | 0.004826 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Max | X | 0.008349 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-4 Min | X | 0.006545 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Max | X | 0.013981 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN1787_HECTOR_HEC000-5 Min | X | 0.007724 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Max | X | 0.001898 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1 Min | X | 0.002031 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Max | X | 0.003241 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.746 Min | X | 0.003547 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Max | X | 0.003491 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-1.924 Min | X | 0.003881 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Max | X | 0.005351 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-3 Min | X | 0.005511 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Max | X | 0.006691 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-4 Min | X | 0.007367 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Max | X | 0.009028 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN174_IMPVALL.H_H-E11140-5 Min | X | 0.009825 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Max | X | 0.001468 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1 Min | X | 0.001412 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Max | X | 0.002563 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.746 Min | X | 0.002466 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Max | X | 0.002824 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-1.924 Min | X | 0.002695 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Max | X | 0.004497 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-3 Min | X | 0.003862 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Max | X | 0.005945 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-4 Min | X | 0.005594 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Max | X | 0.008889 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | RSN725_SUPER.B_B-POE360-5 Min | X | 0.006784 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | EQV | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS01 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS02 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS03 | X | 0 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS04 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS06 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS12 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS14 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS20 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS22 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS28 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS30 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS36 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS38 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS44 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS46 | X | 0.00281 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS52 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS54 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS60 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS62 | X | 0.000843 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | SPECXF Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | SPECXF Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS68S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS68S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS69S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS69S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS72S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS72S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS73S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS73S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS76S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS76S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS77S Max | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS77S Min | X | 0.002756 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS80S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS80S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS81S Max | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5
2F | USS81S Min | X | 0.000827 | 4 | 36 | 0 | 4.5